## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | A PIU' STADI - TERMOFILO
|  | Denominazione impianto [2] : | CAMPIANO
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2008
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | AGRIENERGY SOC. AGR. SRL
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | SERACHIEDA |  | n. 1/C
|  |  | Comune | FORLI' |  | ( FC )
|  | Recapiti : | tel: | 0543-729628 | sito internet: | www.gruppobagioni.com
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 261,8582
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola
Reddito catastale
Reddito d'impresa (costi/ricavi)
ordinario (IVA/IVA)
regime speciale IVA ( agrario )

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 845
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 800
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 1216200
|  | Apr-Giu | kWhe | 1757500
|  | Lug-Set | kWhe | 1629600
|  | Ott-Dic | kWhe | 1203700
| Autoconsumo impianto [10] : | 3.78%
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : Percentuale di recupero 80,00% | Utilizzo: 1) riscaldamento locali uffici 300,00 mc; 2) recupero calore fumidi scarico per scambio termico diretto su essicatoio rotante; 3) Recupero acqua calda dei radiatori di raffreddamento e utilizzo in essicatoio a serra tramite scambio acqua/aria
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| SORGO |  |  |  | 111.42 | 111.42 | 148 | 50
| MAIS |  |  |  | 8379.965 | 8379.965 | 162 | 50
TRITICALE
SEGALA
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini |  |  |  | 2249.25 | 2249.25 | 26.88 | 50
| suini |  |  |  | 1376.35 | 1376.35 | 26.88 | 50
| avicoli |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| Foraggio in pellet |  |  |  | 4328.88 | 4328.88 | 302.16 | 50
| Semi vari |  |  |  | 258.421 | 258.421 | 498.57 | 50
| Setacciatura mais |  |  |  | 151.45 | 151.45 | 498.57 | 50
| Verdure |  |  |  | 5701.27 | 5701.27 | 48.94 | 50
| Farina di cereali |  |  |  | 16.92 | 16.92 | 498.57 | 50
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]:
Caratteristiche dei digestori [17]: Dimensioni 5.000,00 MC - PLURI STADIO - TEMPERATURA 330° - PALE MECCANICHE
Dimensionamento delle vasche [18]:
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]:
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: sistema 1 aria/aria - sistema 2 acqua/aria
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]:
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: n. 1 vasca Larghezza 45,00 mt Lunghezza 46,00 mt altezza 2,50 mt tempo di permanenza 3 mesi
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]:
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato
Discontinuo
Silos
Torri
Silos
Altro
Platea
Carboni attivi
Sistemi naturali
Continuo

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 0 |  |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 37.1884 |  |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 37.1884 | 0 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| suini |  | 0
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  | 81785 |  | €/anno
| Numero di fermi ordinari |  | 2 |  | totale ore/anno | h 25
| Numero di fermi straordinari |  | n 10 |  | totale ore/anno | h 30
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
Descrizione sistema di gestione del digestato [24]:
| tot digestato prodotto |  | 22000 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 22000 | t/anno
| parte liquida |  | 16000 | t/anno
| parte solida |  | 6000 | t/anno
| conferimento esterno |  |  | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 3.78%
| autoconsumi aziendali |  | 50.51%
| energia termica per digestore |  | 20%
| energia termica per usi aziendali |  | 80%
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.
Si
No
Si
No

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto |  | Tot. €/anno
| Costi di esercizio [25] |  | €/anno
| Manutenzioni | 112883 | €/anno
| Carburanti-lubrificanti | 78434.27 | €/anno
€/anno
€/anno
| Costi materia prima | 1098000 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | 0 | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 11676 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 0 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 120316 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]:Certificati verdi-bianchi | 777760 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 10 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | Autorizzazione unica con conferenza dei servizi
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | Autorizzazione provinciale per l'utilizzo dei sottoprodotti
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Monitoraggio totale e continuo con connesione remota di tutte le fasi di lavorazione dell'impianto, tale monitoraggio non è stato modificato
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
Il programma di divulgazione prevede, la pubblicazione sui quotidiani locali di articoli di informazione delle attività svolte presso l'impianto e dei risultati ottenuti, la disponibilità di visita dell'impianto da parte delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ravenna e Forlì, l'informazione resa al comitato di circoscrizione delle attività svolte all'interno dell'insediamento. E' stata effettuata una presentazione dell'impianto a mezzo TV con una puntata di Agrilinea interamente dedicata all'impianto Agrienergy, sono stati pubblicati diversi articoli su riviste specializzate in agricoltura, ci sono state alcune visite di scuole all'impianto (Istituto Tecnico per Geometri Leonardo da vinci Cesena - Scuola Tecnica Faenza).
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.