## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | Impianto digestione anaerobica a due stadi in regime mesofilo
|  | Denominazione impianto [2] : | "Buriasco"
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] :
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | Reg. Canali |  | n. 8
|  |  | Comune | Buriasco |  | ( TO )
|  | Recapiti : | tel: | 0121/506777 | sito internet:
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 380 circa
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 998
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 573
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 2053380
|  | Apr-Giu | kWhe | 2021393
|  | Lug-Set | kWhe | 2041094
|  | Ott-Dic | kWhe | 2050790
| Autoconsumo impianto [10] : | 5.9
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | Cessione totale alla rete nazionale
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | Essiccazione, impianto alghe e ittico, teleriscaldamento
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale * | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| Mais | 145.6154 | 9465 | 65 | 1213 | 10678 | 240 | 53
| Sorgo | 4.3 | 172 | 40 |  | 172 | 190 | 53
| Cereali autunnali | 4.375 | 175 | 40 | 25 | 200 | 190 | 53
| Loietto |  |  |  | 6 | 6 | 150 | 53
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale * | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| letame bovino |  | 4160 |  | 925 | 5085 | 75 | 55
| liquame bovino |  | 18580 |  | 7523 | 26103 | 40 | 58
| avicoli |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi
* biomassa conferita nell'anno dai soci della cooperativa

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]:
Caratteristiche dei digestori [17]: DIGESTORE 1: - temperatura interna: 39-48°C - sistema di miscelazione interna a pale ad asse orizzontale − Diametro esterno di 26,76 m, diametro interno di 26 m ed altezza totale pari a 6 m − superficie utile vasca pari a 531 m2 − altezza utile 5,8 m DIGESTORE 2: - temperatura interna: 39-48°C - sistema di miscelazione interna a pale ad asse orizzontale − Diametro esterno di 26,76 m diametro interno di 26 m ed altezza totale pari a 8 m − superficie utile vasca pari a 531 m − altezza utile 7,7 m
Dimensionamento delle vasche [18]: L'impianto è dotato di due vasche di stoccaggio del digestato a pianta trapezoidale di superficie rispettivamente di 1.114 m2 e 1.010 m2 per una volumetria complessiva di 10.620 m3
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]:
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: scambiatore acqua/acqua applicato al circuito di raffreddamento del motore
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: lunghezza rete m 765, Utenze servite: - Cassandrelli Valerio - Regione Canali 2/A - Buriasco - Galfione Michele - Regione Canali 2 - Buriasco (2 utenze) - Galfione Firmino - Regione Canali 4 - Buriasco - Galfione Firmino-Allasia Maddalena - Regione Canali 6 - Buriasco - Galfione Silvano - Regione Canali 8 - Buriasco - Iovacchino Massimo - Regione Canali -
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: 1034 mc, tempo di permanenza circa 140 gg
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: interramento immediato digestato
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  |  |  |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  |  |  |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 0 | 0 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| suini |  | 0
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  | 160041 |  | €/anno
| Numero di fermi ordinari |  | n 77 |  | totale ore/anno | h
| Numero di fermi straordinari |  | n |  | totale ore/anno | h
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
Descrizione sistema di gestione del digestato [24]:
| tot digestato prodotto |  | 37968 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 24502 | t/anno
| parte liquida |  | 18234 | t/anno
| parte solida |  | 6268 | t/anno
| conferimento esterno |  | 13466 | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 5,9% dell'energia elettrica lorda prodotta nell'anno 2016
| autoconsumi aziendali |  | 0
| energia termica per digestore |  | si stima un consumo di 2.500.000 kWht/anno
| energia termica per usi aziendali |  | 1.500.000m kWht /anno circa
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto |  | Tot. €/anno
| Costi di esercizio [25] |  | €/anno
| per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1160796 | €/anno
| per servizi | 325251 | €/anno
| per godimento beni terzi | 306269 | €/anno
| per il personale | 34010 | €/anno
| ammortamenti e svalutazioni | 159488 | €/anno
| variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 173369 | €/anno
| oneri diversi di gestione | 257285 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: |  | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: | 375000 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 10 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | L'impianto è stato autorizzato dal Comune di Buriasco con Permesso di Costruire n. 64 del 09/02/2010, Permesso di Costruire di variante n. 71 del 8/10/2010, SCIA del 26/08/2011 e SCIA del 03/02/2012
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | Solo reflui zootecnici (SOA Reg. 1069/2009/CE)
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
L’impianto, così come previsto è dotato di 2 sistemi computerizzati di controllo: • Sistema SCADA di gestione impianto • Sistema di telecontrollo del cogeneratore I suddetti 2 sistemi garantiscono un monitoraggio in continuo dei parametri di funzionamento dell’impianto ed una archiviazione totale dei dati, che sono messi a disposizione delle Autorità di controllo e degli organismi di ricerca.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
L’attività divulgativa dell’impianto, così come previsto in sede di domanda si è basata sulle seguenti azioni: - programma di visite guidate all’impianto in giornate specifiche di apertura al pubblico - organizzazione di visite guidate all’impianto, presenze sulla stampa locale, seminari e convegni; Organizzazione di specifici eventi divulgativi a beneficio del territorio; Affissione presso l’impianto di cartellonistica e tavole descrittive atte a guidare il visitatore nella comprensione dell’impianto e delle tecnologie
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.