## pag.1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | COGENERAZIONE BIOMASSE SOLIDE
|  | Impianto termoelettrico [1]: | a gassificazione con motore endotermico
Denominazione impianto [2]:
|  | Anno di realizzazione [3]: | 2012
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4]: | Azienda agricola Camardo Francesco
|  | Regime Fiscale [5]: | TASSAZIONE CATASTALE
|  | Regime IVA [5]: | ORDINARIO
|  | Sede: | Via: | C.DA SAN LORENZO |  | n. | SNC
|  |  | Comune | POMARICO |  | ( ) | MT
|  | Recapiti : | tel: | 328/6822785 | sito internet:
|  | Superficie agricola aziendale [6] : | ha 330.00.00
[1] Specificare la tipologia di cogenerazione (a fluido organico ORC , a turbina a vapore, a gassificazione con motore endotermico, altro da specificare)
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale (tassazione catastale o reddito d'impresa) e il regime IVA (regime IVA speciale agrario o ordinario) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione di energia.
[6] Inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola.

## pag. 2a anno 2012
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale: | kWe | 200 (Attualmente collegato in cessione enel in bassa tensione per soli 100kw)
| Potenza termica recuperabile: | kWt | 120kwt (dipende dall'umidità della biomassa e dalla potenza di lavoro dell'impianto)
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Lug-Set (2012) | kWhe | 61426 | data di avvio produzione 25 Luglio 2012
|  | Ott-Dic (2012) | kWhe | 90439
| Autoconsumo impianto [10]: | 13%
| Destinazione dell'energia elettrica [11]: | cessione totale
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale: [12] | l’essiccatoio utilizza mediamente per il proprio funzionamento il 65% circa del calore cogenerato dall’impianto. Durante il periodo invernale la percentuale di utilizzo supera il 75% del quantitativo totale di calore generato
| Impianto operante in regime di CAR [13]: | NO
[7] Inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione elettrica e termica per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] Inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati
[13] Indicare sulla base della normativa se l'impianto opera in Cogenerazione ad Alto Rendimento (se >1 MW PES >10%; se <1MW PES >0%). Dato se disponibile.

## pag. 2b anno 2013
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale: | kWe | 200 (Attualmente collegato in cessione enel in bassa tensione per soli 100kw)
| Potenza termica recuperabile: | kWt | 120kwt (dipende dall'umidità della biomassa e dalla potenza di lavoro dell'impianto)
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 32633
|  | Apr-Giu | kWhe | 8211
|  | Lug-Set | kWhe | 2000
|  | Ott-Dic | kWhe | 2000
| Autoconsumo impianto [10]: | 18%
| Destinazione dell'energia elettrica [11]: | cessione totale
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale: [12] | L’essiccatoio utilizza mediamente per il proprio funzionamento il 65% circa del calore cogenerato dall’impianto. Durante il periodo invernale la percentuale di utilizzo supera il 75% del quantitativo totale di calore generato
| Impianto operante in regime di CAR [13]: | NO
[7] Inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione elettrica e termica per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] Inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati
[13] Indicare sulla base della normativa se l'impianto opera in Cogenerazione ad Alto Rendimento (se >1 MW PES >10%; se <1MW PES >0%). Dato se disponibile.

## pag. 3a anno 2012
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [14]:
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | P.C.I. | u.r.
| Colt. Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Biocombustibili |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Cippato |  | 300 |  |  | 300 | 4.6 | 50
| Pellet |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
0
0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Sansa esausta |  |  |  |  | 0
| Vinacce |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
0
0
0
[14] Specificare le colture dedicate eventualmente impiegate, i quantitativi e le relative superfici utilizzate. La resa e la biomassa totale viene calcolata automaticamente dal foglio di calcolo. Specificare l'utilizzo di altri biocombustibili e/o sottoprodotti agroindustriali (gusci, lolla, pollina, ecc).

## pag. 3b anno 2013
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [14]:
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | P.C.I. | u.r.
| Colt. Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Biocombustibili |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Cippato |  | 90 |  |  | 90 | 4.6 | 50
| Pellet |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
0
0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Sansa esausta |  |  |  |  | 0
| Vinacce |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
0
0
0
[14] Specificare le colture dedicate eventualmente impiegate, i quantitativi e le relative superfici utilizzate. La resa e la biomassa totale viene calcolata automaticamente dal foglio di calcolo. Specificare l'utilizzo di altri biocombustibili e/o sottoprodotti agroindustriali (gusci, lolla, pollina, ecc).

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Area di stoccaggio [15]: Piazzale esterno
Sistema di pretrattamento della biomassa [16]: Essiccazione tramite calore impianto
Sistema di alimentazione dell'impianto [17]: coclea piu nastro metallico a tapparella
Caratteristiche centrale termica [18]: Gassificatore downdraft a letto fisso
Sistema di trattamento fumi [19]: Marmitta catalittica piu ciclone depolveratore
Sistema di produzione di energia elettrica [20]: due gruppi Iveco cursor 13 con accoppiati a due alternatori meccalte da 100kw
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [21]: Non ci sono scambiatori, si effettua scambio diretto tra il flusso termico aeriforme (fumi + aria di di raffreddamento) proveniente dai cogeneratori e biomassa da essiccare
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [22]: NO
Sistemi di recupero ceneri e polveri [23]: big bag/ cubitainer a secco
[15] Indicare la superfice e le attrezzature per lo stoccaggio del materiale (legna, cippato). Es. se in piazzali esterni, su platee scoperte, ecc
[16] Specificarne sinteticamente il pretrattamento subito dalla biomassa, indicando le macchine e le attrezzature. Es. essiccazione naturale all'aperto o artificiale, sminuzzatura in piazzale o in bosco, vagliatura, ecc.
[17] Indicare il sistema di caricamento della biomassa all'interno della camera di combustione: a coclee o a spintori idraulici
[18] Specificare le caratteristiche tecnologiche dell'impianto, se a griglia fissa, mobile o a letto fluido, sistemi di areazione forzata, sonde lambda, ecc.
[19] Indicare il sistema e la tecnologia utilizzata. Es. filtri a maniche a ciclone o elettrostatici
[20] Specificare tipologia di cogeneratori (marca, modello, potenza, tipo)
[21] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[22] Specificare i destinatari dell'intervento, la lunghezza della rete, il numero e la tipologia degli utenti serviti (utenze pubbliche, private, opifici, ecc.)e le volumetrie riscaldate, ecc
[23] Descrive i metodi di recupero delle ceneri e delle polveri (a secco, ad umido), in container o big bag, e se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione delle ceneri

## pag. 5
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione | ……………………. | €/anno
| Numero di fermi ordinari | ……………………. | n | ……… | totale ore/anno
| Numero di fermi straordinari | ……………………. | n | ………. | totale ore/anno
| Analisi delle emissioni MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA | Valori medi annuali
| Polveri totali | 9,1 mg/Nm3 @ 20% O2 |  |  |  | misurate all'uscita del ciclone dell'essiccatoio
| Monossido di Carbonio (CO) | 31 mg/Nm3 @ 20% O2
| Ossidi di Azoto (NOx) | 45 mg/Nm3 @ 20% O2
| Ossidi di Zolfo (SOx) | 10 mg/Nm3 @ 20% O2
Altro…….
Gestione delle ceneri [24]
| tot ceneri prodotte | ……………………. | t/anno
| tot polveri recuperate | ……………………. | t/anno
| conferimento esterno | ……………………. | t/anno | ……………………….. | Euro/anno
% energia autoconsumata
| ausiliari [25] | 13% per ausiliari impianto
| consumi elettrici aziendali | ……………………………
| energia termica valorizzata [26] | per essiccazione cippato
[24] Specificare le quantità di ceneri e di polveri prodotte dalla combustione (o il dato complessivo) ed i costi di smaltimento
[25] Energia impiegata per le pompe di ricircolo della rete di teleriscaldamento, per i sistemi di filtraggio e insufflazione, coclee e sistemi di avanzamento biomassa, ecc.
[26] Per usi aziendali o altro da specificare.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | €/anno
| Costi di esercizio: [27] | €/anno
€/anno
€/anno
€/anno
€/anno
| Costi materia prima | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari €/anno | €/anno
| costo polizza assicurativa | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi: [28] | €/anno
| Costo personale/manodopera | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento: [29] | € | €/anno
| Tempo di rientro dell'investimento | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [30]:
Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti
[27] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[28] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[29] Specificare la natura del contributo pubblico.
[30] Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione: [31]
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione: [32]
[31] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[32] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.