## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
QUESTIONARIO ANNO 2014
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | impianto a più stadi operante in mesofilia
|  | Denominazione impianto [2] : | Podere Colombara
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | PEZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | CONSOLATICO SUPERIORE |  | n. 9
|  |  | Comune | BUSSETO |  | ( PR )
|  | Recapiti : | tel: | 0524/92337 | sito internet: | WWW.agricolapezza.it
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 197,2942
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
QUESTIONARIO ANNO 2014
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 999
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 2003700
|  | Apr-Giu | kWhe | 1942200
|  | Lug-Set | kWhe | 1521600
|  | Ott-Dic | kWhe | 1960000
| Autoconsumo impianto [10] : | 8.22%
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale cessione con meccanismo della T.O.
Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] :
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
ALIMENTAZIONE TIPO
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
NOTA: la discrepanza nel valore di ettari utilizzate per le colture dedicate indicate in questa pagina e quelle indicate a pag. 1 e pag. 5 è riconducibile al fatto che durante l'anno una superficie può essere utilizzata per colture differenti. | Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| Mais | 185 | 9243 | 49.9622 |  | 9243 | 238 | 52 | 3134.0101
| Sorgo | 100 | 3025 | 30.25 |  | 3025 | 245 | 52 | 1055.8493
| Triticale | 9 | 270 | 30 |  | 270 | 241 | 52 | 92.7025
| Loietto | 13 | 505 | 38.8462 |  | 505 | 160 | 52 | 115.1123
| Frumento | 12 | 361 | 30.0833 |  | 361 | 161 | 52 | 82.8025
| Orzo | 93 | 2786 | 30 |  | 2786 | 132 | 52 | 523.9207
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini |  |  |  |  | 0
| suini |  |  |  |  | 0
| avicoli |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
QUESTIONARIO ANNO 2014
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
orizzontali
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]:
Caratteristiche dei digestori [17]: L'impianto è costituito da 3 digestori operanti in mesofilia. Il primo stadio è costituito costituito da un digestore di tipo orizzontale, di volume nominale 1150 m3, con miscelatore centrale a pale che ne percorre tutta la lunghezza ed è in continuo movimento. Il secondo digestore costituisce il secondo stadio ed è un fermentatore di forma circolare con un volume nominale di 2400 m3 il cui sistema di miscelazione è costituito da agitatori a pale disposte ad aspo in continuo movimento. Il terzo digestore è posto in serie al secondo ed è di uguali dimensioni e forma.
Dimensionamento delle vasche [18]: Lo stoccaggio per il separato liquido è costituito da due vasche di m3 4938 e 3223 m3. lo stoccaggio del separato solido è di 360 m3.
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]: Cogeneratore Jenbacher 999 kW
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: parte dell'energia termica proveniente dal cogeneratore viene utilizzata per il riscaldamento dei fermentatori.
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]:
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza:
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]:
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
QUESTIONARIO ANNO 2014
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 12.121 | 0 |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 185.1642 | 172.0042 |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 197.2942 | 172.0042 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| suini |  | 0
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  |  |  | €/anno
| Numero di fermi ordinari |  | nd |  | totale ore/anno | h
| Numero di fermi straordinari |  | nd |  | totale ore/anno | h
Trattamento digestato per l'abbattimento dell'AZOTO
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica: separatore solido liquido | 0 |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
Descrizione sistema di gestione del digestato [24]:
| tot digestato prodotto |  | 11373 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 10910 | t/anno
| parte liquida |  | 9886 | t/anno
| parte solida |  | 1024 | t/anno
| conferimento esterno |  |  | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 8.22
| autoconsumi aziendali |  | nd
| energia termica per digestore |  | 400kWh (richiesta massima per l'impianto)
| energia termica per usi aziendali |  | nd
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
QUESTIONARIO ANNO 2014
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | 4300000 | €
| Costi di esercizio [25] |  | €/anno
| Contratto manutenzione impianto | 180000 | €/anno
| varie (OLIO ECC…) | 20000 | €/anno
| BANCA | 380000 | €/anno
€/anno
| Costi materia prima BIOMASSE | 950000 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | 4500 | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 20000 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 6500 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 30000 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]:Progetto biomasse ENAMA | 243341.96 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 8-9 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | legge 387
Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
QUESTIONARIO ANNO 2014
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
- analisi dei dati di monitoraggio: Carico organico volumetrico, tempo di ritenzione idraulica, resa specifica in biogas ed energia elettrica, biogas prodotto, degradazione della sostanza organica caricata.
- analisi dei principali parametri chimico-fisici per la caratterizzazione del digestato (ST, SV, FOS, TAC) e delle biomasse in ingresso (ST, SV)
- stesura di reports di sintesi, completi di grafici storici, con tutti i dati di funzionamento rilevati ed elaborati per ricavarne gli indici di efficienza
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
- realizzazione di una brochure fotografica da mostrare ai visitatori dell'impianto
- presentazione dell'impianto durante il seminario tecnico "IL BIOGAS IN AMBITO AGRICOLO: DUE CASI STUDIO COFINANZIATI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI" in occasione di EIMA2014
- visita guidata dell'impianto riservata a ricercatori e studenti del corso di laurea triennale Scienze Agrarie, del corso di laurea magistrale Tropical Rural Development, del corso di laurea magistrale Scienze e Tecnologie Agrarie dell’Università di Firenze
- visita guidata dell'impianto riservata a studenti che stanno seguendo il corso di Biotecnologie Microbiche e Biotecnologie dei Processi della Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari ed Industriali dell’Università degli studi dell’Insubria di Varese
- aggiornamento costante del sito web con programmazione del calendario delle visite e upload di materiale didattico
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.