## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
ANNO 2014
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | impianto bistadio, bifase, mesofilo
|  | Denominazione impianto [2] : | Az. Agricola Alessandro Stassano
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2012
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | Az. Agricola Alessandro Stassano
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: | Via: | della Bonifica |  | n. | 137
|  |  | Comune | Peccioli |  | Prov. | Pisa
|  | Recapiti : | tel: | 0586697274 | sito internet: | www.agricolastassano.it
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | 485 ha
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola
Reddito catastale
Reddito d'impresa (costi/ricavi)
ordinario (IVA/IVA)
regime speciale IVA ( agrario )

## pag. 2
ANNO 2014
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 250
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 265
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | 492863
|  | Apr-Giu | kWhe | 518685
|  | Lug-Set | kWhe | 523500
|  | Ott-Dic | kWhe | 536840
| Autoconsumo impianto [10] : | 11.77%
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale cessione con meccanismo della T.O.
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | Almeno il 60% dell'energia termica di recupero, al netto dei consumi interni, è utilizzata per per il riscaldamento dell'allevamento suinicolo adiacente (5000 m3 di spazio).
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
ANNO 2014
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale | t tal quale | Nm3/t tal quale | %
| triticale | 32 | 776 | 24.25 |  | 776 | 190 | 52
| loietto | 39 | 794 | 20.359 |  | 794 | 140 | 51
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale | t tal quale | Nm3/t tal quale | %
| suini | 6400 | 11200 |  |  | 11200 | 10 | 57
| pollina |  |  |  | 282 | 282 | 158 | 60
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| Sottoprodotti ind. Molitoria |  | 470 |  |  | 470 | 530 | 52
| sansa di oliva |  |  |  | 722 | 722 | 180 | 58
| residui della lavorazione del caffè d'orzo |  |  |  | 1786 | 1786 | 130 | 53
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
ANNO 2014
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
"silo bags"
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]:
Caratteristiche dei digestori [17]: primo stadio (idrolisi) costituito da un reattore cilindrico orizzontale di 270 m3 in mesofilia con miscelazione effettuata mediante albero miscelatore a pale che percorre il digestore in tutta la sua lunghezza e che è in movimento continuo. Secondo stadio (metanogenesi) costituito da reattore CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) del volume di 1500 m3 miscelato mediante miscelatori sommersi ad elica marina orientabili in altezza e direzione.
Dimensionamento delle vasche [18]: lo stoccaggio è costituito da lagunaggi esistenti (v. sotto) e da una platea per lo stoccaggio del solido separato.
Sistema di desolforazione del biogas
Sistema di produzione di energia elettrica [19]: cogeneratore (motore endotermico Mann)
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: parte dell'energia termica viene utilizzata per il riscaldamento dei fermentatori mediante serpentine di riscaldamento poste nell'intercapedine della struttura del digestore primario e mediante comuni serpentine di riscaldamento a contatto con il digestato poste nel digestore secondario. L'altra parte di energia termica viene utilizzata in una linea di teleriscaldamento per riscaldare l'allevamento suinicolo.
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: L'energia termica di recupero (acque di raffreddamento motore + circuito olio + circuito fumi) è utilizzata per riscaldare l'adiacente allevamente suinicolo (5000 m3 di locali di allevamento); la rete di teleriscaldamento ha una lunghezza di 380 metri, su ogni singolo tratto (andata + ritorno=760m).
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza:
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]:
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato
Discontinuo
Silos
Torri
Silos
Altro
Platea
Carboni attivi
Sistemi naturali
Continuo

## pag. 5
ANNO 2014
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 71 |  |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  |  |  |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 71 | 0 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini |  | 0
| suini |  | 6400
| avicoli |  | 0
| altro (specificare) |  | 0
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione |  | ND |  | €/anno
| Numero di fermi ordinari |  | ND |  | totale ore/anno | h
| Numero di fermi straordinari |  | ND |  | totale ore/anno | h
Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica: separazione solido-liquido | ND |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
| Descrizione sistema di gestione del digestato [24]: |  | separazione solido liquido mediante separatore a vite
| tot digestato prodotto |  | 14670 | t/anno
| reimpiego aziendale |  | 14670 | t/anno
| parte liquida |  | 13497 | t/anno
| parte solida |  | 1173 | t/anno
| conferimento esterno |  |  | t/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | 11.77
| autoconsumi aziendali |  | ND
energia termica per digestore
| energia termica per usi aziendali |  | 60
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.
Si
No
Si
No

## pag. 6
ANNO 2014
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | 1789000 | €
Costi di esercizio [25]
| Costi di esercizio generici | 8319 | €/anno
| Assistenza biologica e analisi chimico-fisiche | 18386 | €/anno
| Consulenza elettromeccanica |  | €/anno
| Manutenzione cogeneratore | 39547 | €/anno
| Costi materia prima | 120000 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari (a cogeneratore spento) | 3256 | €/anno
| Costo polizza assicurativa | 0 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 0 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 20000 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: | 375000 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 8 | anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | DIA
| Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti | /
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
ANNO 2014
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
- analisi dei dati di monitoraggio: Carico organico volumetrico, tempo di ritenzione idraulica, resa specifica in biogas ed energia elettrica, biogas prodotto, degradazione della sostanza organica caricata.
- analisi dei principali parametri chimico-fisici per la caratterizzazione del digestato e delle biomasse in ingresso
- stesura di reports di sintesi, completi di grafici storici, con tutti i dati di funzionamento rilevati ed elaborati per ricavarne gli indici di efficienza
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
- continuo mantenimento del sito sito web dell'azienda agricola (www.agricolastassano.it) in cui sono stati presentati periodicamente gli aggiornamenti sull'impianto, il resoconto delle visite guidate e altro materiale informativo.
- redazione dell'articolo "Biogas da liquami suinicoli, i vantaggi della codigestione" sulla rivista "AGRICOLTURA"
- redazione dell'articolo "Rese al top con la cogenerazione 2G" sulla rivista "L'ALLEVATORE"
- presentazione dell'impianto durante il seminario tecnico "IL BIOGAS IN AMBITO AGRICOLO: DUE CASI STUDIO COFINANZIATI DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI" in occasione di EIMA2014
- visita all’impianto riservata a ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni e agli studenti di Ingegneria Sanitaria Ambientale del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Idraulica, dei Trasporti e del Territorio dell’Università di Pisa.
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.